| Nama | : | ..................................................................... |
| --- | --- | --- |
| Instansi | : | ..................................................................... *)S1/S2/S3/Industri/Umum/Internal BRIN |
| No Hp/Telp | : | ..................................................................... |
| ID ELSA | : | ..................................................................... |

# PENGUJIAN SAMPEL GC-MS

- Bentuk Sampel*

  - Volatile dan siap Injeksi.

  - Padatan (min. 50 mg), Larut sempurna dalam DCM (Dichloromethane), heksana atau pelarut organik lainnya.

  - Cairan (minimal 1000 uL), Larut sempurna dalam DCM (Dichloromethane), heksana atau pelarut organik lainnya.

  - Tidak mengandung air, pewarna dan asam anorganik.

  - Jika mengandung air maka mohon keringkan atau uapkan dari air terlebih dahulu sebelum dikirim atau dilakukan ekstraksi cair – cair.

  - Sampel tidak berwujud gas, bila sampel berwujud gas maka layanan akan dialihkan ke layanan yang mempunyai gas trap.

*) di luar dari bentuk ini, sampel tidak dapat dianalisis

- Detail sampel

| ID ELSA | Jumlah sampel | Nama sampel | Pelarut yang Digunakan | Informasi tambahan terkait sampel** |
| --- | --- | --- | --- | --- |

**) Informasi dapat diisi dengan sifat/karakter dari sampel, misalnya hasil sintesis dari suatu reaksi apa, ekstraksi dari bahan organik apa menggunakan pelarut apa, dan lain-lain.

- Hasil data yang diinginkan

  - Luas Area

  - Kromatogram

  - Fragment m/z

  - List Senyawa

- Senyawa target, kelompok senyawa target atau m/z target (mohon disebutkan bila ada)

  - Ada : …………………………………

  - Tidak ada.

- Pelarut sampel yang diinginkan untuk analisis (pilih salah 1)

  - N-Hexane

  - Acetonitrile

  - Dicholoromethane

  - Ethanol

  - Methanol

  - Pelarut organik lainnya (pelarut organik harus bawa sendiri

- Kondisi Analisa

  - Sesuaikan dengan standart metode/metode pengujian pengujian di laboratorium GC/GC-MS

  - Menggunakan parameter sendiri/jurnal/referensi lainnya***

***) Mohon diisi sedetail mungkin sesuai dengan referensi (namun tetap tidak bisa mengganti kolom)

| Jenis Kolom | : | Rtxi-5MS(30 m x0.25 mm,thickness 0.25 um) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kondisi Analisis | : | Column Flow | : ............................ml/min |  |  |
|  |  | Injection Temp | : ............................. oC |  |  |
|  |  | Ionsources Temp | : ............................. oC |  |  |
|  |  | Interface Temp | : ............................. oC |  |  |
|  |  | Mass Range | : ............................. m/z |  |  |
|  |  | Oven Temp | Rate (oC/min) | Final Temp (oC) | Hold time (min) |
| Kondisi/Perlakuan Khusus | : |  |  |  |  |
| Referensi Metode | : |  |  |  |  |

- Perlakuan sampel setelah selesai dilakukan pengujian,

- Diambil secara langsung oleh pengguna di Laboratorium KST Samaun Samadikun (maksimal satu bulan setelah hasil analisis terbit)

- Dimusnahkan oleh pihak laboratorium

- Catatan :

- Analisis hanya bersifat screening kualitatif

- Bila sampel diderivat, derivate hanya dilakukan dengan reagent BSTFA saja.

- Catatan tambahan dari pelanggan****

….……

*) Tambahkan informasi lain, bila ada yang mendukung proses layanan/analisis