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	DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI

LABORATORIUM RADIASI YOGYAKARTA

FORMULIR

PENGUJIAN SAMPEL FTIR



	FORMULIR PERMINTAAN PENGUJIAN FTIR


	No. ID Elsa (diisi pengelola lab):

	Nama Sampel
:

	Jumlah Sampel
:

	Kode Sampel
:

	Jenis Pengujian
:

	Scanning tanpa KBr 4000-400 cm-1  (biaya Rp 300.000,-)

Pengujian kualitatif digunakan untuk analisis gugus fungsi dalam sampel

Metode pengujian FTIR ATR untuk sampel cair
Sampel cair minimal 3 mL
Untuk sampel based utama air, kemungkinan besar hasil hanya terlihat spektra air saja

Metode pengujian FTIR Transmission untuk sampel film atau berbentuk serupa minimal diameter 5mm


	Lingkari salah satu data yang diperlukan
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Transmittance

[image: image3.jpg]


Absorbance



	Scanning dengan KBr 4000-400  cm-1 (biaya Rp 300.000,-)

Pengujian kualitatif digunakan untuk analisis gugus fungsi dalam sampel

Metode pengujian FTIR Transmission

Metode preparasi pelet KBr dengan manual press

Sampel harus wujud padatan serbuk 
Minimal berat sampel 1 gram

	Lingkari salah satu data yang diperlukan
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Transmittance

Absorbance
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Olah Data Baseline Correction
:
 Ya atau Tidak               

*(Lingkari/highlight data yang diperlukan)                                                                     

	
Olah Data Smoothing
               :
 Ya atau Tidak               

*(Lingkari/highlight data yang diperlukan)                                                                     

	Perlakuan Sampel setelah diuji
*Pilih salah satu perlakuan yang diinginkan dengan memberi tanda
Diambil kembali oleh pelanggan di Laboratorium Radiasi Yogyakarta
Pada bulan …………. tahun ………….

Dimusnahkan oleh pengelola laboratorium
Keterangan :

Bila tidak ada konfirmasi pengambilan sampel selama 3 bulan dari waktu penerimaan sampel atau dari waktu yang dijanjikan pelanggan untuk pengambilan sampel, maka sampel tersebut akan dimusnahkan oleh pengelola laboratorium.




Dengan ini saya menyatakan bahwa semua informasi yang kami sampaikan di sini benar adanya dan siap menerima segala konsekuensi jika di kemudian hari terdapat informasi yang tidak benar.


Yogyakarta,......................................................


Tanda Tangan     dan Nama Customer :























Yogyakarta,...........................................…


Tanda Tangan dan/ Nama Pelanggan
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