NAMA SAMPEL : (diisi sesuai yang tertulis pada pengajuan ELSA)

# PENGUJIAN SAMPEL HPLC

- Bentuk Sampel*

  - Serbuk (min. 5 g Larut dalam Pelarut Organik, H2O) = …… g

  - Larutan (min. 10 mL Larut dalam Methanol, Acetonitrile, H2O) =…..	mL

*) di luar dari bentuk ini, sampel tidak dapat dianalisis

- Detail sampel

| No . | Jumlah sampel | Nama sampel | Bentuk Sampel | Informasi tambahan terkait sampel** |
| --- | --- | --- | --- | --- |

**) Informasi dapat diisi dengan sifat/karakter dari sampel, misalnya hasil sintesis dari suatu reaksi apa, ekstraksi dari bahan organik apa menggunakan pelarut apa, perkiraan Konsentrasi, stabilitas/penyimpanan (suhu dll), bahaya khusus dan lain-lain.

- Detektor yang digunakan (pilih salah 1):

  - UV – Vis Detector

  - DAD (Diode Array Detector)/Multi Wavelength Detector

  - FLD (Fluorescence Detector)

  - RID (Refractive Index Detector)

  - CAD (Charged Aerosol Detector)

  - Lainnya (Detector ditentukan O/Pelaksana)

- Tujuan Analisis

- Penetapan kadar

- Identifikasi Senyawa

- lainnya……………………………….

- Parameter Analisis

  - Default (Metode yang sudah ada di lab), In House, Farmakope (Official Method, USP/EJ/JP), Referensi Lain (*pilih salah satu, coret yang tidak dipilih)

  - Kolom : …..

  - Fase Gerak :……

  - Panjang Gelombang (khusus Detektor UV/DAD) :…….

  - Volume Injeksi:………. μl

  - Suhu Kolom :……..oC

- Hasil data yang diinginkan

  - Kromatogram

  - Spektrum UV (Jika DAD)

  - Perhitungan Kadar

  - Data Mentah

  - Lainnya……………………………………………..

- Pelarut sampel yang diinginkan untuk analisis (pilih salah 1)

  - Water

  - Methanol

  - Acetonitrile

- Perlakuan sampel setelah selesai dilakukan pengujian,

  - Diambil secara langsung oleh pengguna di Laboratorium Kimia dan Bioproses (maksimal satu bulan setelah hasil analisis terbit)

  - Dimusnahkan oleh pihak laboratorium

- Catatan tambahan dari pelanggan*

….……

*) Tambahkan informasi lain, bila ada yang mendukung proses layanan/analisis